◐시설분과 2003년 예산계획서◐
실 시 사 항	예 산 (천원)			산 출 근 거
	계	본당금액	개인부담
1)방역,소독 2)조경관리 3)전기 안전관리 4)승강기관리 5)정화조관리 6)보일러 세관(청소) 7)에어컨 세관(청소) 8)소방시설유지(소화기및전기소방) 9)기계실 유지보수 및 관리 10)화재보험 유선방송	500 1,000 1,900 2,400 1,500 1,000 2,000 500 3,000 2,000	500 1,000 1,900 2,400 1,500 1,000 2,000 500 3,000 2,000		1회 전지,소독,비료 158,000 x 12월 200,000 x 12월 약품처리 및 청소 1식 1식 1식 1식 1식
소 계	15,800	15,800
1)우측 화단 조경공사 2)지하2층 하수처리실 모타제어반 옥내에서 옥외로 이동설치 3)옥탑 및 지하물탱크 청소 4)보일러 보충수 탱크보수 5)분말소화기 함제작 6)기계실 주방 집수정보수 7)지하1층 교리실 출입문보수점검 8)옥탑냉각탑 침수판 교체 9)옥탑물탱크 교체 (FRP)제품 10)대성당 우측창문보수 및 점검 11)대성당 소성당 출입문안전장치 및 A.S 12)지하1층 교리실 옥내벽 페인트칠 13)공조기 월동 전기코일 설치	3,000 1,500 1,000 1,000 500 500 2,000 1,000 2,000 500 1,500 4,000 2,000	3,000 1,500 1,000 1,000 500 500 2,000 1,000 2,000 500 1,500 4,000 2,000		1식 1식 연2회 500,000X2회 1식 6개소 1식 13개소 1식 15 ton 1개소 대성당 소성당 12쪽 1식 1식
소 계	20,500	20,500